ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”

ИВАНА ГОРАНА КОВАЧИЋА бр. 14, СУБОТИЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Дел.бр: 220-01/20

Датум: 04.06.2020.

Поступак јавне набавке мале вредности - набавка радова:

АДАПТАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОЉНОГ ПРОСТОРА

( сензорни полигон – комплексан систем сензорне интеграције , асфалтирање приступних стаза и дворишта и изградња помоћних објеката итд) у

Основној и средњој школи

„Жарко Зрењанин“ Суботица

Ознака из Општег речника набавке:

45000000 – Грађевински радови

Јавна набавка мале вредности: ЈНМВ 2/2020

| Крајњи рок за достављање понуда | 12.06.2020. године до 11,30 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 12.06.2020. године у 12,00 часова |

Укупан број страна: 58

Суботица, јун 2020.

На основу члана 39. и члана 61. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12, 14/15 и 68/15- у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 2/2020 дел.бр.210-01/20 од 02.06.2020. године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку број 2/2020  дел.бр. 211-01/20 од 02.06.2020. године, за јавну набавку број 2/20, припремљена је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Адаптација школског спољног простора

(сензорни полигон- комплексан систем сензорне интеграције  асфалтирање приступних стаза и дворишта, изградња помоћних објеката итд)

ЈНМВ 2/20

Садржина Конкурсне документације

- Општи подаци о јавној набавци

2. Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова , начин спровођења контроле, рок извршења, место извршења

- Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

- Критеријуми за доделу уговора

- Упутство понуђачима како да сачине понуду Образац 1 - Образац понуде

Образац 2 - Образац структуре ценe са упутством како да се попуни

Образац 3 - Изјава о испуњености услова у погледу финансијског капацитета Образац 4 - Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета Образац 4а – Потврда купца Образац 5 - Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона

Образац 6– Изјава о трошковима припреме понуде

Образац 7 – Изјава о независној понуди

Образац 8 – Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења

Образац 9 – Овлашћење за попуну менице – Менично писмо    Модел уговора

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 2/2020 су набавка радова – Адаптација школског спољног простора (сензорни полигон- комплексан систем сензорне интеграције, асфалтирање приступних стаза и дворишта, изградња помоћних објеката итд) у ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, ул. Ивана Горана Ковачића бр. 14.

Ознака из општег речника набавке:

Грађевински радови – 45000000

Предметна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и позаконским актима којима се уређују јавне набавке.

- Контакт

Особа за контакт: Весна Рашета и Сандра Визин

Е-маил адреса: zarkozredir@eunet.rs

Број телефона: 024/ 553-037

Радно време Наручиоца са странкама је радним данима од 7,30 сати до 11,30 сати.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности.

4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

2.	ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

| ЛОКАЦИЈА: Субитица, Ивана Горана Ковачића бр.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Опис | Ј.М. | количина |  | Јед. Цена |  | Укупна цена |
| 1.1 | Обележавање трасе спољне канализације. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 75,58 | × |  | = |  |
| 1.2 | Рушење постојећеих бетонских ивичњака уз саобраћајницу. У цену улази утовар шута у ворило и одвоз на депонију коју је одредио надлежни градски орган. Обрачун по м' |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м' | 58,55 | × |  | = |  |
| 1.3 | Рушење постојећег бетонског острва и жардињере. У цену улази утовар шута у возило и одвоз на депонију коју је одредио надлежни градски орган. Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 35,18 | × |  | = |  |
| 1.4 | Рушење постојећег бетонског тротоара (улаз за запослене). Дебљина бетонских тротоара је око 15 цм. У цену улази утовар шута у возило и одвоз на градску депонију. Обрачун по м2 површине |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 52,81 | × |  | = |  |
| 1.5 | Обележавање трасе будуће стазе, колчење и планирање површина (улаз за запослене). Обрачун по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 82,76 | × |  | = |  |
| 2.1 | Ручни ископ земље за тракасте темеље, темељe стубова и подну плочу надстрешнице - летње учионице. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен. Обрачун по м3 земље, мерено урасло |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 8,51 | × |  | = |  |
| 2.2 | Ручни ископ земље за темеље самце и подну плочу надстрешнице за бицикла. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен. Обрачун по м3 земље, мерено урасло |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 4,24 | × |  | = |  |
| 2.3 | Ручни ископ природно влажне земље III категорије за ровове за цеви ширине 80 цм, дубине до 120 цм. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 47,61 | × |  | = |  |
| 2.4 | Ручни ископ природно влажне земље III категорије за ровове за цеви ширине 60 цм, дубине до 100 цм. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 19,57 | × |  | = |  |
| 2.5 | Скидање слоја земље и ископ свих слојева подтла на месту пројектованог острва - жардињере за хидрант, укупно до дубине ̴ 45 цм. Ископану земљу сакупити, утоварити у превозно средство и одвести на градску депонију . Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 4,16 | × |  | = |  |
| 2.6 | Набавка, довоз, насипање и машинско набијање туцаника испод темеља острва - жардињере за хидрант, у слоју дебљине 10 цм. Горњу површину извести прецизно до ±1 цм, извести потребне падове по пројекту. Набијање извести до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног туцаника. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 0,92 | × |  | = |  |
| 2.7 | Набавка и разастирање плодне хумусне земље за испуну острва - жардињере за хидрант и бетонских жардињера. Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 5,18 | × |  | = |  |
| 2.8 | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод темеља надстрешнице - летње учионице. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=10 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 0,44 | × |  | = |  |
| 2.9 | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод пода надстрешнице - летње учионице. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=15 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 2,34 | × |  | = |  |
| 2.10 | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод темеља надстрешнице за бицикла. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=10 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 0,09 | × |  | = |  |
| 2.11 | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод пода надстрешнице за бицикла. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=20 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 1,99 | × |  | = |  |
| 2.12 | Набавка, довоз и насипање бањског песка у ровове цеви канализације у дебљини мин. 10 цм на дно рова и након уградње и испитивања цеви мин. 10 цм изнад њих Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 29,51 | × |  | = |  |
| 2.13 | Затрпавање преосталог дела ровова земљом из ископа, са набијањем, у слојевима . Обрачун вршити по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 25,66 | × |  | = |  |
| 2.14 | Набавка и разастирање плодне хумусне земље у слоју просечне дебљине 15 цм на месту планираног игралишта. Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 15,04 | × |  | = |  |
| 2.15 | Скидање слоја тла II и III категорије, дебљине 20 цм на месту порушеног бетонског тротоара (улаз за запослене). У позицију улази и утовар шута у возило и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 10,56 | × |  | = |  |
| 2.16 | Набавка, довоз, насипање и машинско набијање туцаника испод бетонских тротоара, у слоју дебљине 20 цм (улаз за запослене). Горњу површину извести прецизно до ±1 цм, извести потребне падове по пројекту. Набијање извести до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног туцаника. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 16,55 | × |  | = |  |
| 2.17 | Скидање слоја тла II и III категорије, дебљине 25 цм на месту планираних жардињера. У позицију улази и утовар шута у возило и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 3,00 | × |  | = |  |
| 2.18 | Набавка, довоз, насипање и машинско набијање туцаника испод бетонских жардињера, у слоју дебљине 10 цм. Горњу површину извести прецизно до ±1 цм, извести потребне падове по пројекту. Набијање извести до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног туцаника. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 1,20 | × |  | = |  |
| 2.19 | Набавка плодне хумусне земље за испуну и бетонских жардињера. Обрачун по м3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 7,77 | × |  | = |  |
| 3.1 | Бетонирање тракастих темеља надстрешнице - лење учионице, дебљине 25 цм са проширењима испод стубова, бетоном МБ20 са израдом темељног серклажа армираног са 4R fi 12, u fi 6/25, оплата и арматура улазе у цену. Бетон неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 3,07 | × |  | = |  |
| 3.2 | Бетонирање подне плоче надстрешнице - летње учионице, армираним бетоном МБ20, дебљине д=10 см. Плочу армирати у средњој зони мрежастом арматуром Q335 (оплата и арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 2,00 | × |  | = |  |
| 3.3 | Бетонирање темеља самаца надстрешнице за бицикла, армираним бетоном МБ20. Бетон неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 0,58 | × |  | = |  |
| 3.4 | Бетонирање подне плоче надстрешнице за бицикла, армираним бетоном МБ20, дебљине д=15 см. Плочу армирати у средњој зони мрежастом арматуром Q335 (оплата и арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 1,61 | × |  | = |  |
| 3.5 | Асфалтирање тротоара - саобраћајнице преко постојеће бетонске подлоге, дебљине хабајућег слоја д=4 цм. Приликом асфалтирања водити рачуна да се изведу потребни падови. У цену улази и крпљење постојећих рупа, сав материјал рад и транспорт. Обрачун по тони уграђеног материјала |  |  |  |  |  |  |
|  |  | т | 85,00 | × |  | = |  |
| 3.6 | Набавка транспорт и постављање префабрикованих бетонских ивичњака уз зелене површине, димензије 12/18/60 цм у бетону МБ 20. У цену улази бетонска греда димензије 30x30 цм, сав материјал, рад и транспорт. Обрачун укупно по м' уграђеног ивичњака |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м' | 150,00 | × |  | = |  |
| 3.7 | Бетонирање темеља острва, армираним бетоном МБ20, темељ армирати једноструко у средњој зони мрежастом арматуром Q188 (арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 1,50 | × |  | = |  |
| 3.8 | Бетонирање зидова острва, армираним бетоном МБ20, зидове армирати двоструко зони мрежастом арматуром Q188 (оплата и арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 0,58 | × |  | = |  |
| 3.9 | Набавка транспорт и постављање префабрикованих бетонских ивичњака уз зелене површине игралишта, димензије 12/18/60 цм у бетону МБ 20. У цену улази бетонска греда димензије 30x30 цм, сав материјал, рад и транспорт. Обрачун укупно по м' уграђеног ивичњака |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м' | 10,00 | × |  | = |  |
| 3.10 | Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча за тротоар, дебљине 7 цм. Обрачун укупно по м2 уграђених плоча |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 66,00 | × |  | = |  |
| 3.11 | Набавка транспорт и постављање префабрикованих бетонских ивичњака уз зелене површине, димензије 12/18/60 цм у бетону МБ 20. У цену улази бетонска греда димензије 30x30 цм, сав материјал, рад и транспорт. Обрачун укупно по м' уграђеног ивичњака |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м' | 15,26 | × |  | = |  |
| 3.12 | Бетонирање темељне плоче и зидова жардињера, армираним бетоном МБ20, плочу и зидове армирати двоструко у мрежастом арматуром Q188 (сва оплата и арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м³ | 5,22 | × |  | = |  |
| 4.1 | Израда елемената и монтажа надстрешнице правоугаоне основе од дрвене тесарски обрађене грађе од просушене јеловине, конструкцију чине четири носећа ободна стуба димензија пресека 14/14 цм, дрвена кровна конструкција четвороводног крова, подашчана, са паропропусном кровном фолијом, слојем за проветравање крова и кровним покривачем од фалцованог црепа и слемењака. Уградња стубова преко анкерисаних лимених папуча од бојеног поцинкованог челика. Опшав врха слемена крова бојеним поцинкованим лимом или профилисаним елементом истог произвођача као и црепа. Бојење свих дрвених делова објекта заштином бојом за дрво и завршно лаком за дрво. Скела улази у цену позиције. - коса површина крова: 29,5 м2 - гребен - слеме: 11,5 м' - укупно уграђено грађе: 1.3 м3 Обрачун по м2 основе објекта, укупно за целу позицију (са анкерима, ослонцима, спојним средствима, опшавима и сл.). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 20,00 | × |  | = |  |
| 4.2 | Облагање бетонских зидова жардињера дрвеним летвама на дрвеној подконструкцији. Обрађене летве, од просушене јеловине. Бојење заштитном бојом за дрво и завршно лаком за дрво. Обрачун по м2 постављене површине |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 28,27 | × |  | = |  |
| 5.1 | Израда и постављање хоризонталних олука, полукружног пресека од бојеног или пластифицираног, поцинкованог лима д=0.55 мм, развијене ширине 33 цм, комплетно са израдом и монтирањем кука. Обрачун вршити по м1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м' | 29,15 | × |  | = |  |
| 5.2 | Израда и монтажа олучних вертикала кружног пресека, пречника 10 цм од бојеног или пластифицираног поцинкованог лима д=0.55 мм са израдом и монтажом држача. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 150 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Обрачун вршити по м1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м' | 7,70 | × |  | = |  |
| 5.3 | Израда, испорука и монтажа челичне конструкције надстрешнице за бицикле: стубова, кровних носача, рожњача, спрегова и др. - димензија и пресека по детаљима, од кутијастих ХОП профила. Делове конструкције након израде у радионици очистити од металног сјаја или пескарити, и бојити. У цену урачунати и ангажовање механизације потребне за манипулацију и монтажу елемената. Количина обрачуната по кг (Процењена количина) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кг | 450,00 | × |  | = |  |
| 6.1 | Набавка и постављање "висеће столице" са самоносећом, трокраком,лучном конструкцијом ( монтажно-демонтажног типа) за сензорни парк а у свему према скици . Столица је димензија према скицама, метална пластифицирана са галванском заштитом, са високим степеном заштите на атмосферске утицаје и киселе кише. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | × |  | = |  |
| 6.2 | Набавка и постављање "печурки" за сензорни парк. Печурке –минумум 3 комада различитих боја и величина су димензија према скицама. Основни материјал печурки је бетон ситно зрнасте гранулације и мрежаста метална подконструкција, бојене бојом са високим степеном заштите на атмосферске утицаје и киселе кише. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по комплету |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комплет | 1,00 | × |  | = |  |
| 6.3 | Набавка и постављање "кривудаве цеви" за сензорни парк, димензије према скицама. Справа је урађена од комбинације материјала, металне месингане савијене шипке и дрвених стубова урађених од суве дивље трешње. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком | 1,00 | × |  | = |  |
| 6.4 | Набавка и постављање "PLAY panela" за сензорни парк, димензије према скицама. Справа је урађена од комбинације материјала. Плоче- радне табле су металне пластифициране са галванском заштитом, са високим степеном заштите на атмосферске утицаје и киселе кише. Манипулативни тактилни облици и тела могу бити од квалитетне полиамидне и полипропиленске пластике. Дрвени стубови урађени од суве дивље трешње. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | комплет | 1,00 | × |  | = |  |
| 6.5 | Четири велике оловке распоређене вертикално у линијском низу на међусобном растојању 1м. Димензије оловака су у распону од 1,6мдо 2м, пречника сваке је 0,12м. Основни материјал су основне цеви анкероване у бетонске платформе.Цеви су обојене живим бојама и заштићене металопластиком,поступком галванизације. У цену улази сав материјал , рад и транспорт. Обрачун по комплету |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Постављање Lexan кровних плоча преко рожњача надстрешнице за бицикла. Поставити облогу са UV заштитом, у цену уалзе сви везни и завршни профили, као и спојна средства) Обрачун вршити по м2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 12,16 | × |  | = |  |
| 7.2 | Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или конзолама, испитивање на притисак од 2 м воденог стуба, штемањем зидова и пробијањем конструкција и накнадном поправком истих. Обрачун вршити по м1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150 | м' | 35,00 | × |  | = |  |
|  | Ø 300 | м' | 75,00 | × |  | = |  |
| 7.3 | Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу на парцели Обрачун вршити по комаду |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ком. | 1,00 | × |  | = |  |
| 7.4 | Облагање бетонских зидова острва дрвеним летвама на дрвениј подконструкцији. Обрађене летве, од просушене јеловине. Бојење заштитном бојом за дрво и завршно лаком за дрво. Обрачун по м2 постављене површине |  |  |  |  |  |  |
|  |  | м² | 5,24 | × |  | = |  |
| 7.5 | Израда монтажне кућице за контејнер. Димензије кућице у основи су 8 x 2м, са једноводном кровном конструкцијом. Кућицу израдити од челичних профила кутијастог облика 60/40/3 и обложити Lexan плочама. Обрачун паушално за позицију. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пауш | 1,00 | × |  | = |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА |  |
| 01 | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |
| 02 | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |
| 03 | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |
| 04 | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |
| 05 | БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |
| 06 | МОБИЛИЈАР |  |
| 06 | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |
|  |  |  | УКУПНО (без ПДВ-а): |  |
|  |  |  | ПДВ (20 %): |  |
|  |  |  | УКУПНО (СА ПДВ-ом): |  |

Напомена: Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, уз претходну најаву која се подноси дан пре намераваног обиласка локације, радним данима у периоду од 09.00-12.00 часова.

Заинтересована лица достављају најаве на е-маил адресу Наручиоца zarkozredir@eunet.rs или телефонским путем, која мора бити примљена од Наручиоца најкасније два дана дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека пријема понуда.

Начин доказивања испуњености техничких карактеристика

Као доказ да понуђена опрема  испуњава захтеване техничке карактеристике понуђач у

понуди доставља:

- Каталог (проспект) произвођача опреме у коме су приказане све наручене компонете са захтеваним техничким  карактеристикама. Уколико каталог (проспект) произвођача не садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика, понуђач је дужан да уз исти достави и опис техничких карактеристика на документу који мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача или документ понуђача са описом техничких карактеристика који мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика.

Наручилац има право да тражи на увид узорке наручених компоненти и производа.

Напомена:

Начин и рок испоруке и монтаже: са својом радном снагом, у року од највише 20 дана од дана закључења уговора.

Место испоруке и монтаже: ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица ул. Ивана Горана Ковачића 14.

Рок и начин плаћања: након извршене примопредаје и потписивања Записника о пријему

радова , у року од 45 дана од дана пријема фактуре са прилогом Записника о пријему радова, уплатом на текући рачун Добављача.

Исплата по фактури се може извршити само ако Комисија за квалитативни и квантитативни пријем нема рекламацију на испоручену опрему.

У случају да Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова  поднесе рекламацију на испоручену опрему , рок за плаћање почиње да тече од дана када се недостатак отклони. Недостатак је отклоњен када је Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова у свом Записнику о пријему констатује да је поступљено по рекламацији.

Фактурна адреса: ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, ул.Ивана Горана Ковачића 14.

Гарантни рок: најмање 24 месеца од дана потписивања Записника о пријему радова.

Примопредаја радова: За примопредају радова, Наручилац ће решењем образовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем радова, коју чине представници Наручиоца и корисника.

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова, приликом примопредаје радова проверава:

  - да ли врста и квалитет радова  одговарају уговореним, односно да ли је у свему у складу са траженом врстом, техничким описом и у квалитету из Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни, који чини саставни део изабране Понуде Добављача и уговора;

- извршеној примопредаји радова сачињава се Записник о пријему радова, који потписују чланови Комисије за квалитативни и квантитативни пријем радова и овлашћени представник/ци Добављача. Записником о пријему радова  се потврђује пријем тражене количине и врсте радова, да врста и квалитет радова  у свему одговара уговореној.

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75 ЗАКОНА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду подноси група понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. став 1. тачке тачке 1), 2) и 4). Закона. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75.став 1. тачке 1), 2) и 4). Закона. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда за правна лица односно извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из одговрајућег регистра за предузетнике.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

- Услов из чл. 75. став. 1. тачка 2) Закона – Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона – Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Доказ: Уверење Пореске управе (Министарства надлежно за послове финансија) да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Министарства привреде да се понуђач налази у поступку приватизације.

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођача, односно достављају га сви чланови групе понуђача.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.

НАПОМЕНЕ:

*Сагласно члану 78. Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1),

- и 4).Закона.

**Сагласно члану 79. став 5. Закона, понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то:

- податке о регистрацији понуђача (извод из агенције за привредне регистре), с обзиром да су исти јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs).

  - Услов из члана чл. 75. став 2. Закона - Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Доказ:  Потписан и оверен образац изјаве (Образац 5- Изјава о поштовању обавеза из чл.

- ст. 2 Закона, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача иоверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

ДОДАТНИ УСЛОВИ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. Закона.

Сходно члану 81. став 2. Закона, додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим услова у погледу траженог финансијског капацитета, да понуђач није био у блокади за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда.

    - Услов да понуђач располаже финансијским капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, подразумева да понуђач у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, није био у блокади;

Да је понуђач имао пословне приходе у износу од 500.000,00 динара без ПДВ-а за последње две  године (2019. и 2018.);

Доказ:

- Потписан и оверен образац изјаве (Образац 3 - Изјава о испуњености услова у погледу финансијског капацитета, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

- Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

Овај доказ, понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

*У случају заједничке понуде услов да понуђач није био у блокади испуњава сваки члан групе посебно, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов.

  - Услов да понуђач располаже пословним капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева да је у последње три године извео радове на системима сензорне интеграције (полигони и собе) у износу од минимум 3.000.000,00 динара.

Доказ:

1)Потписан и оверен образац изјаве (Образац 4 - Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета, саставни је део Конкурсне документације). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

- Потврдa купца да је адаптација школског спољног простора сензорни полигон- комплексан систем сензорне интеграције, испоручена у свему у складу са уговором/анексом уговора/фактуром (Образац 4а – Потврда купца је саставни је део Конкурсне документације) или други доказ на основу којег може да се утврди да је понуђач као добављач/продавац испоручио радове која су предмет јавне набавке.

* У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету.

Услов да понуђач располаже кадровским  капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева  да има следеће кадрове у радном односу или ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о раду:

1. дипломирани инж. архитектуре- 1 извршилац

2. дипломирани инг. електротехнике – 1 извршилац

3. електротехничар – 1 извршилац

4. машински техничар – 1 извршилац

Доказ:

- За инжењера копија М3а/М-А обрасца и фотокопију уговора о раду или уговора о ангажовању

- за електротехничара и машинског техничара  копије М3а/М-А обрасца: доказ о траженој струци или фотокопију уговора о раду или уговора о ангажовању

Услов да понуђач располаже техничким  капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке што подразумева да има следеће доставно возило:

Возило за сервисне интервенције – 1

Доказ

- За возила: Очитана саобраћајна дозвола важећа у тренутку отварања понуда, са копијом важеће полисе осигурања или копије уговора о лизингу/закупу или другим правним основом коришћења (ако возило/саобраћајна дозвола не гласи на име подносица понуде).

Понуђач у понуди доставља:

- Каталог (проспект) произвођача опреме у коме су приказане све наручене компонете са захтеваним техничким  карактеристикама.Уколико каталог (проспект) произвођача не садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика, понуђач је дужан да уз исти достави и опис техничких карактеристика на документу који мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача или документ понуђача са описом техничких карактеристика који мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика.

Наручилац има право да тражи на увид узорке наручених компоненти и производа.

НАПОМЕНА:

Сагласно члану 78. Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1),

- и 4). Закона.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

  - КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

- Врста критеријума за доделу уговора

Додела уговора ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена.

- Елементи критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок на изведене радове.

5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена Понуђач подноси понуду на српском језику.

Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик, осим уколико је доказ на црногорском, босанском или хрватском језику када није потребно доставити и њихов превод на српски језик.

- Начин на који понуда мора да буде сачињена

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт особу.

- случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу.

Понуду доставити на адресу: ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ Суботица, ул.Ивана Горана Ковачића 14 са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – АДАПТАЦИЈА ШКОЛСКОГ СПОЉНОГ ПРОСТОРА , ЈНМВ бр. 2/20 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, евидентирати број под којим се води предмет и обележити датум и сат пријема понуде, према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда је благовремена уколико је примљена до дана и сата одређеног у позиву за подношење понуда.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, а у зависности од тога како Понуђач наступа у понуди.

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом.

- Понуда мора да садржи:

-Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из члана 75. и 76. Закона, наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ ( у даљем тексту: Услови за учешће).

Напоменe:

*Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија тражити на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о

испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави доказе из претходног става, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**Сагласно члану 78. Закона, понуђач који је уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1),

- и 4). Закона.

Образац 1 - Образац понуде, понуђач мора овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати прву страну овог обрасца, у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.

Образац 1, саставни је део конкурсне документације.

- Споразум о заједничком наступању (доставља се само у случају подношења заједничке понуде), обавезно мора да садржи податке из члана 81. став 4. Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе буде носилац посла,

који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у споразуму о заједничком наступању се мора навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача.

- Образац 2 - Образац структуре цене са упутством како да се попуни, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.

Образац 2, саставни је део конкурсне документације.

- Образац 3 – Изјава о испуњењу услова у погледу финансијског капацитета, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатима.

Образац 3, саставни је део конкурсне документације.

- Образац 4 – Изјава о испуњењу услова у погледу пословног капацитета, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.

Образац 4, саставни је део конкурсне документације.

- Образац 4а - Потврда купца коме су добра испоручена или потврда сачињена на другом обрасцу која садржи све податке потврде из конкурсне документације, понуђач доставља уз понуду попуњену, оверену печатом и потписану од стране купца.

Образац 4а, саставни је део конкурсне документације.

- Образац 5 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача;

Образац 5, саставни је део конкурсне документације.

- Образац 6 – Изјава о трошковима припреме понуде, понуђач попуњава, оверава печатом и потписује. Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона.

Образац 6, саставни је део конкурсне документације.

- Образац 7 – Изјава о независној понуди, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача;

Образац 7, саставни је део конкурсне документације.

- Образац 8 – Изјава о достављању средстава финансијског обезбеђења, понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.;

Образац 8, саставни је део конкурсне документације.

- Образац 9 - Овлашћење за попуну менице – Менично писмо, понуђач попуњава, оверава печатом и потписује. Уколико понуду подноси група понуђача, образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.;

Обаразац 9, саставни је део конкурсне документације.

- Каталог (проспект) произвођача опреме у коме су приказане све наручене компонете са захтеваним техничким  карактеристикама из тачке 2. Конкурсне документације - Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле, рок извршења, место извршења. Уколико каталог (проспект) произвођача не садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика, понуђач је дужан да уз исти достави и опис техничких карактеристика на документу који мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача или документ понуђача са описом техничких карактеристика који мора бити потписан од стране овлашћеног лица понуђача или интернет адресу (линк) који садржи опис свих захтеваних техничких карактеристика.

- Модел уговора, понуђач (било да наступа самостално, као група понуђача или са подизвођачем) попуњава, потписује и оверава последњу страну модела уговора, чиме се сматра да прихвата све елементе Модела уговора У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

Модел уговора, саставни је део Конкурсне документације.

- Средства финансијског обезбеђења - Наручилац као средства финансијског обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке и уговорних обавеза, прихвата бланко соло менице:

-За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да доставе оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице – Меничнo писмо (Образац 9) потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљенo на  ОИСШ „Жарко Зрењанин“, ул. Ивана Горана Ковачића 14, Суботица , у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда, односно до истека рока важности понуде;

-За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да на име гаранције за добро извршење посла приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Меничнo писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљенo на ОИСШ „Жарко Зрењанин“ ул. Ивана Горана Ковачића 14, Суботица , у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла;

-За отклањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да приликом примопредаје добара, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, за сваку партију посебно, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Меничнo писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљенo на ОИСШ „Жарко Зрењанин“ ул. Ивана Горана Ковачића 14, Суботица 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока.

Понуђач је дужан да при састављању понуде поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде

- Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

- Начин измене, допуне и опозива понуде

  - року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, ул. Ивана Горана Ковачића 14, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку – Адаптација школског спољног простора, ЈНМВ бр. 2/20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или „Допуна понуде за јавну набавку – Адаптација школског спољног простора, ЈНМВ бр. 2/20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или „Измена и допуна понуде за јавну набавку – Адаптација школског спољног простора, ЈНМВ бр. 2/20 - НЕ ОТВАРАТИ“ или „Опозив понуде за јавну набавку – Адаптација школског спољног простора, ЈНМВ бр. 2/20 - НЕ ОТВАРАТИ“.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди, телефон и контакт особу.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

  - Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Понуда са подизвођачем

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у својој понуди наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у својој понуди наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени

- Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Уколико уговор буде закључен са понуђачем који понуду подноси са подизвођачем, наручилац ће пренос потраживања на подизвођача вршити у складу са чл. 436 до 453 Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/1978, 39/1985, 45/1989 – Одлука УСЈ и 57/1989, „Службени лист СРЈ“ број 31/1993 и „Службени лист СЦГ“ број 1/2003 – Уставна повеља).

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

- Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача,  саставни део заједничке понуде  мора бити

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора да садржи податке из члана 81. став 4. Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе буде носилац посла, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, у споразуму о заједничком наступању се мора навести и тај понуђач, односно члан групе понуђача.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у Условима за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку

понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

- Начин и услови плаћања, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде

9.1. Захтеви у погледу начина и рока испоруке и монтаже: са својом радном снагом, у року од највише 20 дана од дана закључења уговора.

9.2. Захтеви у погледу места испоруке и монтаже: ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица ул.Ивана Горана Ковачића 14.

9.3. Захтеви у погледу рока и начина плаћања: након извршене примопредаје и потписивања Записника о пријему радова у року од 45 дана од дана пријема фактуре са прилогом Записника о пријему добара, уплатом на текући рачун Добављача. Добављач фактуру испоставља на адресу:

ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, ул.Ивана Горана Ковачића 14.

Исплата по фактури  се може извршити само ако  Комисија за квалитативни и квантитативни

пријем радова нема рекламацију на адаптацију школског спољног простора .

У случају да Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова  поднесе рекламацију на испоручену опрему, рок за плаћање почиње да тече од дана када се недостатак отклони. Недостатак је отклоњен када је Комисија за квалитативни и квантитативни пријем радова  у свом Записнику о пријему радова  констатује да је поступљено по рекламацији.

9.4. Захтев у погледу гарантног рока: најмање 24 месеца од дана потписивања Записника о пријему радова.

За примопредају радова , Наручилац ће решењем образовати Комисију за квалитативни и квантитативни пријем -  адаптација школског спољног простора , коју чине представници Наручиоца и корисника.

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем набавке радова- адаптација школског спољног простора, проверава:

  - да ли количина испоручене набавке радова-адаптација школског спољног простора одговара уговореној;

  - да ли врста и квалитет испоручене набавке радова –адаптација школског спољног простора одговарају уговореном, односно да ли је у свему у складу са траженом врстом, техничким описом и у квалитету из Обрасца структуре цене са упутством како да се попуни, који чини саставни део изабране Понуде Добављача и уговора;

- извршеној примопредаји изведених  радова- адаптација школског спољног простора сачињава се Записник изведених радова , који потписују чланови Комисије за квалитативни и квантитативни пријем и овлашћени представник/ци Добављача. Записником се потврђује пријем тражене количине и врсте набавке радова –адаптација школског спољног простора, да набавка радова - адаптација школског спољног простора  у свему одговара уговореној.

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

- Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. Цена је непроменљива (фиксна) за све време важења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

- Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Понуђач је дужан да уз понуду, достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:

-За обезбеђење испуњења обавезе у поступку јавне набавке, као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, понуђачи су у обавези да доставе оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице – Меничнo писмо (Образац 9) потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљенo на ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, ул.Ивана Горана Ковачича 14, у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности минимум 60 дана од дана отварања понуда, односно до истека рока важности понуде;

-За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези

да на име гаранције за добро извршење посла приликом потписивања уговора, достави Наручиоцу

оригинал	сопствену	бланко	меницу	потписану	оригиналним	потписом,	са	клаузулом	,,без

протеста“,  оригинал  Овлашћење  за  попуну менице  -  Меничнo писмо  потписано  оригиналним

потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са

сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљенo на ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, ул.Ивана Горана Ковачича 14, у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са

роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла;

-За отклањање грешака у гарантном року, изабрани понуђач, односно Добављач биће у обавези да

приликом примопредаје добара, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, за

сваку	партију	посебно,	достави	Наручиоцу	оригинал	сопствену	бланко	меницу	потписану

оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице -

Меничнo писмо	потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо

картона,  копију  ОП  обрасца  и  листинг  са  сајта  НБС  као  доказ  да  је  меница  регистрована,

насловљенo  на  ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, ул.Ивана Горана Ковачича 14, у износу 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока.

- Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче

Наручилац је дужан да:

  - чува, као поверљиве, све податке о понуђачу садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди,

  - одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди и

  - чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Понуђач не може да означи поверљивим доказе о испуњености обавезних услова, цену и остале податке из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирања.

Наручилац ће као поверљива третирати само она документа која у доњем десном углу великим словима имају написано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис одговорног лица. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано „ПОВЕРЉИВО“.Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин.

Подаци из понуде које понуђач на описани начин означи поверљивим, цениће се као поверљиви подаци у односу на остале учеснике у поступку, али не могу представљати поверљиве податке у односу на Наручиоца, коме исти морају бити доступни, ради спровођења поступка прегледа и оцене понуда.

- Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail: zarkozre@euent.rs тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана (понедељак - петак) у времену од 08,00 до 12,00 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs), интернет страници:www.oisszarkozreanjnin.edu.rs и Порталу јавних набавки.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 2/20.”

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона, и изабрано средство комуникације у предметној јавној набавци је e-mail: zarkozre@eunet.rs

- Поступак отварања понуда

Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се записник о отварању понуда. У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају записник.

Копија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда, у року од три дана од дана јавног отварања понуда.

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, неће се отварати и биће враћена подносиоцу.

- Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Комисија за јавну набавку ће, након завршеног јавног отварања понуда, приступити прегледу и оцени понуда, у смислу оцене испуњености услова из члана 75. и члана 76. Закона, и конкурсне документације.

Наручилац ће одбити понуду, услед битних недостатака из члана 106. Закона, уколико:

  - понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

  - понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

  - понуђач не достави тражена средства финансијског обезбеђења;

  - понуђени рок важења понуде буде краћи од прописаног;

  - понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или је није могуће упоредити са другим понудама.

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац ће обавестити понуђаче у писаном облику о рачунским грешкама уоченим приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач у чијој понуди су утврђене рачунске грешке, у обавези је да у остављеном року, у писаном облику да сагласност да се у његовој понуди исправе рачунске грешке.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену која би неприхватљиву понуду учинила прихватљивом.

- Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- Доношење одлуке у вези са овом јавном набавком

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, Одлуком о обустави поступка биће одлучено и о

надокнади трошкова финансијског обезбеђења у припремању понуде, из члана 88. став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади истакне захтев.

Образложену одлуку о додели уговора, односно одлуку о обустави поступка јавне набавке

- са упутством о правном средству, Наручилац ће у року од 3 дана од дана доношења објавити на Порталу јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs), интернет страници: www.oisszarkozrenjanin.edu.rs

- Трошкови припреме понуде

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, односно да их је навео у Обрасцу 6 и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у корист даваоца финансијског обезбеђења.

- Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права обавезно садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца, са назнаком броја и предмета партије/а за коју/е се подноси захтев;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе на рачун буџета Републике Србије у складу са чл.156. Закона,

на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број 2-20,

сврха: ЗЗП; ОИСШ “Жарко Зрењанин“ Суботица , ул.Ивана Горана Ковачића 14. бр. јавне набавке 2-20, корисник: Буџет Републике Србије, у износу од 60.000,00 динара којом се потврђује да је такса уплаћена.

- потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из претходног става, наручилац ће такав захтев одбацити закључком и исти доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од 3 (три) дана од дана доношења. Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у року од 3 (три) дана од дана пријема, поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу.

Захтев за заштиту права се подноси на адресу наручиоца: ОИСШ “Жарко Зрењанин“ Суботица , ул.Ивана Горана Ковачића 14.

са назнаком: ,,Захтев за заштиту права у поступку јавне набавке Адаптација школског спољног простора  ЈНМВ бр. 2/20 - НЕ ОТВАРАТИ“.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке

- складу са чланом 150. Закона. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки, интернет старници школе, у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона.

- Објављивање обавештења

Научилац ће обавештење о закљученом уговору о јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки, интернет старници школе, у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, односно коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

- Измене током трајања уговора

Након закључења уговора, Наручилац може, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, да измени уговор у делу уговорених количина опреме за сензорну собу, с тим да се вредност уговора може повећати највише до 5% од укупне вредности уговора без ПДВ-а.

- Укидање обавезе употребе печата:

Понуђач – привредно друштво, није у обавези да користи печат приликом потписивања техничких спецификација, модела оквирног споразума, модела уговора о јавној набавци и осталих образаца из конкурсне документације, као и приликом достављања доказа о испуњавању услова за учешће у поступку јавне набавке, сходно члану 25. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).

Образац 1

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/20

Адаптација школског спољног простора

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  |  | Начин наступања (заокружити): |
| --- | --- | --- |
|  | ПОНУДА број:_____________________ | 1. самостално |  |
|  |  | 2. са подизвођачем/има |
|  |  | 3. као група понуђача |
|  | 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ/НОСИОЦУ ПОСЛА |  |
|  | Назив понуђача/носиоца посла |  |  |  |
|  | Адреса понуђача |  |  |  |
|  | Одговорно лице |  |  |  |
|  | Особа за контакт |  |  |  |
|  | Телефон |  |  |  |
|  | Телефакс |  |  |  |
|  | Електронска пошта |  |  |  |
|  | Текући рачун понуђача |  |  |  |
|  | Матични број понуђача |  |  |  |
|  | Порески број понуђача (ПИБ) |  |  |  |
|  | Величина правног лица (микро, мало, средње, |  |  |  |
|  | велико) |  |  |  |
|  | Уписан у регистар понуђача | да | не | (заокружити) |
|  | 2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ/ПОДИЗВОЂАЧУ |  |
|  | Назив члана групе/подизвођача |  |  |  |
|  | Адреса |  |  |  |
|  | Одговорно лице |  |  |  |
|  | Особа за контакт |  |  |  |
|  | Телефон |  |  |  |
|  | Телефакс |  |  |  |
|  | Електронска пошта |  |  |  |
|  | Текући рачун |  |  |  |
|  | Матични број |  |  |  |
|  | Порески број (ПИБ) |  |  |  |
|  | Величина правног лица (микро, мало, средње, |  |  |  |
|  | велико) |  |  |  |
|  | Уписан у регистар понуђача | да | не | (заокружити) |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће |  |  |  |
|  | се извршити преко подизвођача (не већи од | _____% |  |  |
| 50%) |  |  |  |

ПОДАЦИ О ПОНУДИ

Укупно понуђена цена без ПДВ-а

Износ ПДВ-а

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом, словима:

________________________________________________________________________________

| Рок и место испоруке и монтаже | _______(највише 20) дана од дана закључења уговора, |
| --- | --- |
|  | на адреси Ивана Горана Ковачића 14. Суботица |
|  | Након извршене примопредаје и потписивања |
| Рок и начин плаћања | Записника о изведеним радовима, у року од 45 дана од дана |
|  | пријема фактуре са прилогом Записника о изведеним радовима уплатом на текући рачун Добављача. |
| Гарантни рок | _____ (најмање 24) месеца од дана потписивања |
|  | Записника о пријему добара. |
| Рок важења понуде | ______ (најмање 60) дана од дана отварања понуда. |

Понуђена цена је непроменљива за све време важења уговора.

Саставни део понуде је Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни.

Датум:_________________

Потпис овлашћеног лица понуђача _____________________________

МП

Напомена:

- Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише,чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као заједничка понуда), потребно је копирати прву страну овог обрасца, у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

Образац 2

Адаптација школског спољног простора

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

У образац структуре понуђене цене који садржи описе елемената адаптације школског спољног простора која је предмет набавке, јединицу мере и количину, уписују се основни елементи понуђене цене, за сваку описану врсту производа и то:

- понуђена цена - укупан износ понуђене цене без ПДВ-а износ ,ПДВ-а и износ са ПДВ-ом .

| Редни број | НАЗИВ И ОПИС ПРОИЗВОДА | Јед.мере | кол | Без ПДВ-а | ПДВ | Са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Обележавање трасе спољне канализације. Обрачун по м2 | М2 | 75,58 |  |  |  |
| 1.2. | Рушење постојећеих бетонских ивичњака уз саобраћајницу. У цену улази утовар шута у ворило и одвоз на депонију коју је одредио надлежни градски орган. Обрачун по м' | М1 | 58,55 |  |  |  |
| 1.3. | Рушење постојећег бетонског острва и жардињере. У цену улази утовар шута у возило и одвоз на депонију коју је одредио надлежни градски орган. Обрачун по м2 | М2 | 35,18 |  |  |  |
| 1.4. | Рушење постојећег бетонског тротоара (улаз за запослене). Дебљина бетонских тротоара је око 15 цм. У цену улази утовар шута у возило и одвоз на градску депонију. Обрачун по м2 површине | М2 | 52,81 |  |  |  |
| 1.5. | Обележавање трасе будуће стазе, колчење и планирање површина (улаз за запослене). Обрачун по м2 | М2 | 82,76 |  |  |  |
| 2.1. | Ручни ископ земље за тракасте темеље, темељe стубова и подну плочу надстрешнице - летње учионице. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен. Обрачун по м3 земље, мерено урасло | М3 | 8,51 |  |  |  |
| 2.2. | Ручни ископ земље за темеље самце и подну плочу надстрешнице за бицикла. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен. Обрачун по м3 земље, мерено урасло | М3 | 4,24 |  |  |  |
| 2.3. | Ручни ископ природно влажне земље III категорије за ровове за цеви ширине 80 цм, дубине до 120 цм. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун вршити по м3 | М3 | 47,61 |  |  |  |
| 2.4. | Ручни ископ природно влажне земље III категорије за ровове за цеви ширине 60 цм, дубине до 100 цм. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. Обрачун вршити по м3 | М3 | 19,57 |  |  |  |
| 2.5. | Скидање слоја земље и ископ свих слојева подтла на месту пројектованог острва - жардињере за хидрант, укупно до дубине ̴ 45 цм. Ископану земљу сакупити, утоварити у превозно средство и одвести на градску депонију . Обрачун по м3 | М3 | 4,16 |  |  |  |
| 2.6. | Набавка, довоз, насипање и машинско набијање туцаника испод темеља острва - жардињере за хидрант, у слоју дебљине 10 цм. Горњу површину извести прецизно до ±1 цм, извести потребне падове по пројекту. Набијање извести до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног туцаника. | М3 | 0,92 |  |  |  |
| 2.7. | Набавка и разастирање плодне хумусне земље за испуну острва - жардињере за хидрант и бетонских жардињера. Обрачун по м3 | М3 | 5,18 |  |  |  |
| 2.8. | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод темеља надстрешнице - летње учионице. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=10 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка | М3 | 0,44 |  |  |  |
| 2.9. | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод пода надстрешнице - летње учионице. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=15 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка | М3 | 2,34 |  |  |  |
| 2.10. | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод темеља надстрешнице за бицикла. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=10 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка | М3 | 0,09 |  |  |  |
| 2.11. | Набавка и разастирање шљунка као тампон слоја испод пода надстрешнице за бицикла. Тампонски слој шљунка насути у слоју д=20 цм, набити и фино испланирати са толеранцијом по висини +1 цм. Обрачун по м3 набијеног шљунка | М3 | 1,99 |  |  |  |
| 2.12. | Набавка, довоз и насипање бањског песка у ровове цеви канализације у дебљини мин. 10 цм на дно рова и након уградње и испитивања цеви мин. 10 цм изнад њих Обрачун вршити по м3 | М3 | 29,51 |  |  |  |
| 2.13 | Затрпавање преосталог дела ровова земљом из ископа, са набијањем, у слојевима . Обрачун вршити по м3 | М3 | 25,66 |  |  |  |
| 2.14. | Набавка и разастирање плодне хумусне земље у слоју просечне дебљине 15 цм на месту планираног игралишта. Обрачун по м3 | М3 | 15,04 |  |  |  |
| 2.15. | Скидање слоја тла II и III категорије, дебљине 20 цм на месту порушеног бетонског тротоара (улаз за запослене). У позицију улази и утовар шута у возило и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3 | М3 | 10,56 |  |  |  |
| 2.16. | Набавка, довоз, насипање и машинско набијање туцаника испод бетонских тротоара, у слоју дебљине 20 цм (улаз за запослене). Горњу површину извести прецизно до ±1 цм, извести потребне падове по пројекту. Набијање извести до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног туцаника. | М3 | 16,55 |  |  |  |
| 2.17. | Скидање слоја тла II и III категорије, дебљине 25 цм на месту планираних жардињера. У позицију улази и утовар шута у возило и одвоз на градску депонију. Обрачун по м3 | М3 | 3,00 |  |  |  |
| 2.18. | Набавка, довоз, насипање и машинско набијање туцаника испод бетонских жардињера, у слоју дебљине 10 цм. Горњу површину извести прецизно до ±1 цм, извести потребне падове по пројекту. Набијање извести до потребне збијености. Обрачун по м3 набијеног туцаника. | М3 | 1,20 |  |  |  |
| 2.19. | Набавка плодне хумусне земље за испуну и бетонских жардињера. Обрачун по м3 | М3 | 7,77 |  |  |  |
| 3.1. | Бетонирање тракастих темеља надстрешнице - лење учионице, дебљине 25 цм са проширењима испод стубова, бетоном МБ20 са израдом темељног серклажа армираног са 4R fi 12, u fi 6/25, оплата и арматура улазе у цену. Бетон неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | М3 | 3,07 |  |  |  |
| 3.2. | Бетонирање подне плоче надстрешнице - летње учионице, армираним бетоном МБ20, дебљине д=10 см. Плочу армирати у средњој зони мрежастом арматуром Q335 (оплата и арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона | М3 | 2,00 |  |  |  |
| 3.3. | Бетонирање темеља самаца надстрешнице за бицикла, армираним бетоном МБ20. Бетон неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона. | М3 | 0,58 |  |  |  |
| 3.4. | Бетонирање подне плоче надстрешнице за бицикла, армираним бетоном МБ20, дебљине д=15 см. Плочу армирати у средњој зони мрежастом арматуром Q335 (оплата и арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона | М3 | 1,61 |  |  |  |
| 3.5. | Асфалтирање тротоара - саобраћајнице преко постојеће бетонске подлоге, дебљине хабајућег слоја д=4 цм. Приликом асфалтирања водити рачуна да се изведу потребни падови. У цену улази и крпљење постојећих рупа, сав материјал рад и транспорт. Обрачун по тони уграђеног материјала | т | 85,00 |  |  |  |
| 3.6. | Набавка транспорт и постављање префабрикованих бетонских ивичњака уз зелене површине, димензије 12/18/60 цм у бетону МБ 20. У цену улази бетонска греда димензије 30x30 цм, сав материјал, рад и транспорт. Обрачун укупно по м' уграђеног ивичњака | М1 | 150,00 |  |  |  |
| 3.7. | Бетонирање темеља острва, армираним бетоном МБ20, темељ армирати једноструко у средњој зони мрежастом арматуром Q188 (арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона | М3 | 1,5 |  |  |  |
| 3.8. | Бетонирање зидова острва, армираним бетоном МБ20, зидове армирати двоструко зони мрежастом арматуром Q188 (оплата и арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона | М3 | 0,58 |  |  |  |
| 3.9. | Набавка транспорт и постављање префабрикованих бетонских ивичњака уз зелене површине игралишта, димензије 12/18/60 цм у бетону МБ 20. У цену улази бетонска греда димензије 30x30 цм, сав материјал, рад и транспорт. Обрачун укупно по м' уграђеног ивичњака | М1 | 10,00 |  |  |  |
| 3.10. | Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча за тротоар, дебљине 7 цм. Обрачун укупно по м2 уграђених плоча | М2 | 66,00 |  |  |  |
| 3.11. | Набавка транспорт и постављање префабрикованих бетонских ивичњака уз зелене површине, димензије 12/18/60 цм у бетону МБ 20. У цену улази бетонска греда димензије 30x30 цм, сав материјал, рад и транспорт. Обрачун укупно по м' уграђеног ивичњака | М1 | 15,26 |  |  |  |
| 3.12. | Бетонирање темељне плоче и зидова жардињера, армираним бетоном МБ20, плочу и зидове армирати двоструко у мрежастом арматуром Q188 (сва оплата и арматура улази у цену позиције). Бетонску масу прописно уградити и неговати. Обрачун по м3 уграђеног бетона | М3 | 5,22 |  |  |  |
| 4.1. | Израда елемената и монтажа надстрешнице правоугаоне основе од дрвене тесарски обрађене грађе од просушене јеловине, конструкцију чине четири носећа ободна стуба димензија пресека 14/14 цм, дрвена кровна конструкција четвороводног крова, подашчана, са паропропусном кровном фолијом, слојем за проветравање крова и кровним покривачем од фалцованог црепа и слемењака. Уградња стубова преко анкерисаних лимених папуча од бојеног поцинкованог челика. Опшав врха слемена крова бојеним поцинкованим лимом или профилисаним елементом истог произвођача као и црепа. Бојење свих дрвених делова објекта заштином бојом за дрво и завршно лаком за дрво. Скела улази у цену позиције. - коса површина крова: 29,5 м2 - гребен - слеме: 11,5 м' - укупно уграђено грађе: 1.3 м3 Обрачун по м2 основе објекта, укупно за целу позицију (са анкерима, ослонцима, спојним средствима, опшавима и сл.). | М2 | 20 |  |  |  |
| 4.2. | Облагање бетонских зидова жардињера дрвеним летвама на дрвеној подконструкцији. Обрађене летве, од просушене јеловине. Бојење заштитном бојом за дрво и завршно лаком за дрво. Обрачун по м2 постављене површине | М2 | 28,27 |  |  |  |
| 5.1. | Израда и постављање хоризонталних олука, полукружног пресека од бојеног или пластифицираног, поцинкованог лима д=0.55 мм, развијене ширине 33 цм, комплетно са израдом и монтирањем кука. Обрачун вршити по м1 | М1 | 29,15 |  |  |  |
| 5.2 | Израда и монтажа олучних вертикала кружног пресека, пречника 10 цм од бојеног или пластифицираног поцинкованог лима д=0.55 мм са израдом и монтажом држача. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 150 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Обрачун вршити по м1 | М1 | 7,70 |  |  |  |
| 5.3. | Израда, испорука и монтажа челичне конструкције надстрешнице за бицикле: стубова, кровних носача, рожњача, спрегова и др. - димензија и пресека по детаљима, од кутијастих ХОП профила. Делове конструкције након израде у радионици очистити од металног сјаја или пескарити, и бојити. У цену урачунати и ангажовање механизације потребне за манипулацију и монтажу елемената. Количина обрачуната по кг (Процењена количина) | кг | 450 |  |  |  |
| 6.1. | Набавка и постављање "висеће столице са самоносећом, трокраком,лучном конструкцијом ( монтажно-демонтажног типа) за сензорни парк а у свему према скици. Столица је димензија према скицама, метална пластифицирана са галванском заштитом, са високим степеном заштите на атмосферске утицаје и киселе кише. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по комаду | Ком | 1 |  |  |  |
| 6.2. | Набавка и постављање "печурки" за сензорни парк. Печурке – минимум 3 комада различитих боја и величина су димензија према скицама. Основни материјал печурки је бетон ситнозрнасте гранулације и мрежаста метална подконструкција, бојене бојом са високим степеном заштите на атмосферске утицаје и киселе кише. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по комплету | комплет | 1 |  |  |  |
| 6.3. | Набавка и постављање "кривудаве цеви" за сензорни парк, димензије према скицама. Справа је урађена од комбинације материјала, металне месингане савијене шипке и дрвених стубова урађених од суве дивље трешње. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по комаду | Ком | 1 |  |  |  |
| 6.4. | Набавка и постављање "PLAY panela" за сензорни парк, димензије према скицама. Справа је урађена од комбинације материјала. Плоче- радне табле су металне пластифициране са галванском заштитом, са високим степеном заштите на атмосферске утицаје и киселе кише. Манипулативни тактилни облици и тела могу бити од квалитетне полиамидне и полипропиленске пластике. Дрвени стубови урађени од суве дивље трешње. У цену улази сав материјал рад и транспорт. Обрачун по комаду | Ком | 1 |  |  |  |
| 6.5. | Четири велике оловке распоређене вертикално у линијском низу на међусобном растојању 1м. Димензије оловака су у распону од 1,6м до 2м, пречника сваке је 0,12м. Основни материјал су основне цеви анкероване у бетонске платформе.Цеви су обојене живим бојама и заштићене металопластиком, поступком галванизације.У цену улази сав материјал , рад и транспорт. Обрачун по комплету | комплет | 1 |  |  |  |
| 7.1. | Постављање Lexan кровних плоча преко рожњача надстрешнице за бицикла. Поставити облогу са UV заштитом, у цену уалзе сви везни и завршни профили, као и спојна средства) Обрачун вршити по м2 | М2 | 12,16 |  |  |  |
| 7.2. | Набавка и монтажа канализационих цеви од тврдог ПВЦ-а са потребним фазонским комадима, ревизијама, обујмицама или конзолама, испитивање на притисак од 2 м воденог стуба, штемањем зидова и пробијањем конструкција и накнадном поправком истих. Обрачун вршити по м1 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 150 | м' | 35,00 |  |  |  |
|  | Ø 300 | м' | 75,00 |  |  |  |
| 7.3. | Израда прикључка на постојећу канализациону мрежу на парцели Обрачун вршити по комаду | Ком | 1 |  |  |  |
| 7.4. | Облагање бетонских зидова острва дрвеним летвама на дрвениј подконструкцији. Обрађене летве, од просушене јеловине. Бојење заштитном бојом за дрво и завршно лаком за дрво. Обрачун по м2 постављене површине | М2 | 5,24 |  |  |  |
| 7.5. | Израда монтажне кућице за контејнер. Димензије кућице у основи су 8 x 2м, са једноводном кровном конструкцијом. Кућицу израдити од челичних профила кутијастог облика 60/40/3 и обложити Lexan плочама. Обрачун паушално за позицију. | Паушално | 1 |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица

|  | Датум:_________ |  | МП | ________________________________ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Образац попунити навођењем тражених података, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.

- У случају подношења заједничке понуде група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац, а што је потребно дефинисати споразумом понуђача, који се доставља као саставни део заједничке понуде.

Образац 3

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/20

Адаптација школског спољног простора

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ КАПАЦИТЕТА

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку бр. 2/20 – Адаптација школског спољног простора, испуњавам услове у погледу финансијског капацитета, да у последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је објављен позив за подношење понуда, нисам био у блокади и да сам остварио пословни добитак у 2019 и 2018. години у износу од минимум 500.000,00 динара.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

МП	______________________________

Напомена:

- Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког

од понуђача из групе понуђача;

***Уз образац понуђач доставља:

- Потврду о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога-Крагујевац, а која ће обухватити захтевани период;

****Овај доказе, понуђач неће бити у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на интернет страници Народне банке Србије.

Образац 4

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/20

Адаптација школског спољног простора

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

ПОНУЂАЧ: _______________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да за јавну набавку бр. 2/20 – Адаптација школског спољног простора , испуњавам услове у погледу пословног капацитета, односно да је у периоду од три године извео радове на системима сензорне интеграције (полигони и собе) у износу од 3.000.000,00 динара.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

МП

______________________________

Напомена:

- Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Образац потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама;

- У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о пословном капацитету, уколико понуђач наступа са подиизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету;

- Уз образац понуђач је дужан да достави и:

  - Потврде купаца да су добра испоручена у свему у складу са уговором.

Образац 4а

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/20

Адаптација школског спољног простора

ПОТВРДА КУПЦА бр._____________

Назив купца

Адреса купца

Особа за контакт -

функција

Телефон и e-mail  адреса

Купац издаје

ПОТВРДУ

Да је добављач/продавац

(уписати назив и адресу продавца/добављача)

реализовао најмање ___ (словима:__________) уговора чији је предмет набавка радова-  сензорни полигон- комплексан систем сензорне интеграције ,  у свему у складу са уговорима/ анексима уговора/ фактурама:

- бр. ___________ од  ____________ године, у периоду од ___________.до __________.

године;

- бр. ___________ од  ____________ године, у периоду од ___________.до __________.

године;

- бр. ___________ од  ____________ године, у периоду од ___________.до __________.

године;

Ова потврда се издаје на захтев добављача/продавца, а ради учествовања у поступку јавне набавке бр. 2/20 – Адаптација школског спољног простора.

Потпис овлашћеног лица

коме су добра испоручена:

Датум: __________	МП	___________________________

Напомена:

- Образац попуњава и потписује, односно и оверава лице коме су добра испоручена по основу уговора/анекса уговора/фактуре наведене у Обрасцу 4 – Изјава о испуњености услова у погледу пословног капацитета.

Образац 5

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/20

Адаптација школског спољног простора

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам за јавну набавку бр. 2/20 – адаптација школског спољног простора, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

МП	______________________________

Напомена:

- Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача;

Образац 6

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/20

Адаптација школског спољног простора

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________,	доставља	укупан

износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну набавку бр. 2/20 – адаптација школског спољног простора , како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

МП	______________________________

Напомена:

- Овај образац не представља обавезну садржину понуде

**Образац изјаве понуђач мора да попуни у делу назива понуђача, овери печатом и потпише.

***Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

Образац 7

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/20

Адаптација школског спољног простора

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам за јавну набавку бр. 2/20 – адаптација школског спољног простора, поднео понуду независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

МП	______________________________

Напомена:

- Образац изјаве понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача;

Образац 8

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/20

Адаптација школског спољног простора

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Сходно члану 61. став 5. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача

ПОНУЂАЧ:_______________________________________________________

Сходно члану 61. став 5. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу ИЗЈАВУ

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу уколико ми буде додељен уговор у поступку јавне набавке бр. 2/20 – адаптација школског спољног простора, доставити Наручиоцу следећа средства финансијског обезбеђења:

- За обезбеђење испуњења уговорних обавеза, на име гаранције за добро извршење посла, приликом потписивања уговора оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Меничнo писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљенo на ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, ул.Ивана Горана Ковачића 14., у износу 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла;

- За отклањање грешака у гарантном року, на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року, приликом примопредаје добара, оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом ,,без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице - Меничнo писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копије депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, насловљенo на ОИСШ „Жарко Зрењанин“ Суботица, Ул. Ивана Горана Ковачића бр.14, у износу 5% од вредности уговорене цене без ПДВ-а, са роком важности 5 дана дуже од гарантног рока.

Потпис овлашћеног лица понуђача:

МП	______________________________

Напомена:

- Образац изјаве понуђач мора да попуни у делу назива понуђача, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона;

Образац 9

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОПУНУ МЕНИЦЕ – МЕНИЧНО ПИСМО

На	основу	Закона	о	меници	и	Одлуке	о	облику,	садржини	и	начину	коришћења

јединствених инструмената платног промета

ДУЖНИК:____________________________________(назив и адреса)

МБ:____________________________________

ПИБ: ____________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУНИ И НАЗИВ БАНАКА:

________________________________________________

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ:

_________________________________________________

(унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО

- за корисника бланко сопствене менице-

КОРИСНИК: ОИСШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ СУБОТИЦА  (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо  Вам  бланко  сопствену  (соло)  меницу  број  _________________  (унети

серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде поднете у поступку јавне набавке број 2/20 – Адаптација школског спољног простора.

Овлашћујемо Повериоца, да предату меницу може попунити у износу од 5% од вредности понуде без ПДВ-а, без протеста и трошкова, у складу са важећим прописима, и извршити наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату - плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника, и других промена од значаја за правни промет.

Рок важења меничног овлашћења је до _________________године (најмање 60 дана

од дана отварања понуда).

Датум

Потпис овлашћеног лица

понуђача

М.П.

__________________

Напомена:

- Образац понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.

**Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона

| Република Србија |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МОДЕЛ УГОВОРА |

Закључен између:

1.Основне и средње школе ’’Жарко Зрењанин’’ Суботица,Ивана Горана Ковачића бр.14, ПИБ: 100850812, матични број: 08009112, као наручиоца радова (у даљем тексту: Наручилац) коју заступа директор школе Драгана Вучковић, с једне стране, и

2._________________________________________________________________, са седиштем у _________________________, улица ________________________________ број ___, ПИБ: ______________________, матични број: _______________________, рачун број: __________________________________ код_________________________ банке, које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Извођач), са друге стране

Члан 1.

Предмет овог уговора је адаптација школског спољног простора (сензорни полигон-комплексан систем сензорне интеграције, асфалтирање приступних стаза и дворишта, изградња помоћних објеката итд.) у ОИСШ ’’Жарко Зрењанин’’ Суботица, ЈНМВ 2/2020, у свему према предмеру радова Наручиоца и конкурсној документацији, прихваћеној у понуди Извођача број _______, која је код Наручиоца заведена под бројем ____________ дана __________године, а који чине саставни део овог Уговора, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Предметни радови се уговарају на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ 2/2020, при чему уговорне стране констатују:

-да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за набавку радова спровео поступак јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 2/2020,

-да је Извођач доставио понуду број _________ која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора,

-да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације,

-да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора за предметне радове.

Члан 2.

Вредност уговорених радова из члана 1. овога уговора износи:

__________________________ динара без ПДВ-а

__________________________ динара ПДВ

Укупно:  __________________________ динара са ПДВ-ом

(Словима:___________________________________________________________).

Цене радова из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени.

Члан 3.

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на рачун Извођача број_________________________ код ______________________ Банке.

Плаћање ће се вршити на следећи начин:

Након изведених радова 100% у целости, испостављањем окончане ситуације, оверене од стране наручиоца, стручног надзора и извођача, најкасније у року до 45 дана рачунајући од дана пријема ситуације од стране наручиоца.

Члан 4.

Ако се од стране стручног надзора уписом у грађевински дневник утврди да радови Извођача имају недостатке у квалитету и грешке, Извођач мора исте отклонити о свом трошку у року од 2 дана од дана уписа у грађевински дневник.

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове заврши у року од 20 дана од дана увођења извођача у посао.

Извођач се сматра уведеним у посао даном отварања грађевинског дневника.

Извођач има право на продужење уговореног рока за извођење радова у случају наступања ванредних догађаја у случају више силе, који се у време закључења уговора нису могли предвидети и за које Извођач није крив. Наступање, трајање и престанак ванредних догађаја и околности Извођач уписује у грађевински дневник и о тим околностима писмено извештава Наручиоца.

Члан 6.

Уколико Извођач не изведе радове који су предмет овог уговора у уговореном року из члана 5. овог уговора, дужан је платити Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5 ‰, од укупне вредности уговорених радова без ПДВ-а за сваки дан закашњења, а највише 10 % од уговорене вредности радова без ПДВ-а.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем ситуације.

Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Извођач проузрокује Наручиоцу.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да:

-изврши обезбеђење плаћања по члану 2. и 3. овог уговора,

-прибави све потребне дозволе и сагласности од надлежних државних органа,

-даје стручна објашњења за извршење радова на захтев Извођача,

-именује надзорни орган,

-уведе Извођача у посао.

Наручилац ће писмено обавестити Извођача о лицу које ће вршити стручни надзор уз обавезно достављање решења о вршењу надзора, фотокопију лиценце и контакт телефон надзорног органа.

Стручним надзором се обезбеђује:

-контрола да ли се радови изводе према одобрењу за изградњу и техничкој документацији на основу које је извршена пријава почетка радова,

-контрола и провера квалитета извођења свих врста радова и примену прописа, стандарда и техничких норматива, те контролу количина према пројектној документацији,

-провера да ли постоје докази о квалитету материјала (атести),

-контрола да ли се радови изводе према уговореној динамици о чему ће благовремено обавештавати Наручиоца,

-давање упутстава Извођачу радова,

-сарадња са пројектантом ради решавања технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова

Члан 8.

Извођач се обавезује да:

-све радове изведе на основу општих правила посла и струке, а све у складу са важећим законским актима и прописима који су предметни за уговорене радове по овом уговору..

-обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно - правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручилоцу;

-обезбеди стручне раднике за извођење уговорених радова;

-на прописан начин води грађевински дневник и грађевинску књигу;

-по завршетку радова уклони своју опрему, материјал и сав отпадни материјал, који је настао као последица извођења предметних радова;

-сноси транспортне трошкове;

-да о свом трошку отклони све штете које нанесе

-пре почетка радова решењем одреди одговорног извођача радова на градилишту,

Члан 9.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да достави Наручиоцу сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и конкурсном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове је 24 месеци, рачунајући од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Члан 11.

Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име гаранције за добро извршење посла, Наручиоцу преда оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом „без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице-Менично писмо потписано оригиналним писмом лица која су потписала меницу, копију депо картона, копију ОП обрасца и листинг са сајта НБС као доказ да је меница регистрована, у износу 10% од укупне вредности без ПДВ-а , са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење посла.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова , на име гаранције за отклањање грешака у гарантном року , Наручиоцу преда оригинал сопствену бланко меницу потписану оригиналним потписом, са клаузулом „ без протеста“, оригинал Овлашћење за попуну менице – Менично писмо потписано оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копију депо картона , копију ОП обрасца и лситинг са сајта НБС, као доказ да је меница регистрована , уизносу 5% од вредности уговора без ПДВ-а , са роком важнсоти 5 дана дуже од уговореног гарантног рока.

У случају неиспуњена обавеза предмета уговора и једностраног раскида уговора Наручилац има право да активира средство обезбеђења за добро извршење посла.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Посебне узансе о грађењу (уколико нису у супротности са одредбама овог уговора), као и други прописи који регулишу ову област.

Члан 14.

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења Уговора.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 5 (пет) примерка, а Извођач 1 (један) примерак.

Члан 16.

Уговорне стране су сагласне да ће евентуалне спорове решавати споразумно, а у противном нерешене спорове ће решавати путем надлежног суда у Суботици.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе представљају израз њихове стварне воље.

Члан 17.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

1)Прилог бр. 1. Понуда Извођача;

2)Прилог бр. 2. Предмер радова;

НАРУЧИЛАЦ:		                                                  ИЗВОЂАЧ РАДОВА: